## NS3423
Navn på eiendom	Gjøken			Objekt	Stallen
Eier	FeFo			SEFRAK ID	2030 17 17
Adresse				bygningsnr	193096212
Kommune	Sør-Varangerkommune kommune			Byggeår	omkring 1903 dog etter 1896
Fylke	Troms og Finnmark			Etasjer	1
Gårds og br.n.	5444-15/1			Bebygd areal	15m2 / L 3,9 og 5 m / B 3,9 m
Kontaktperson	Rolf Kollstrøm			Registreringsdato	01.04.2020
Registrert av	Mia De Coninck			Værforhold	Sol -4 grader

Tegnforklaring		TG0: Ingen symptomer / TG1: Svake symptomer / TG2: Vesentlig Symptomer / TG3: Kraftige / alvorlige symptomer / IU: Ikke tilgjengelig/undersøkt		Konsekvenser mht tid:	KG0: På lang sikt / KG1: På middels lang sikt / KG2: På kort sikt / KG3: Strakstiltak
Bygningsdel	Konstruksjon/materiale/ overflate	TG		Vurdering		KG
		Tilstandsbeskrivelse	TG	Årsak/konsekvens	Anbefalte tiltak
Fundamenter	punktvis fundamentering på stubber	Vanskelig å avdekke om stubbene har begynt å råtne	2	Usikker om stubbene har begynt å råtne	Bytte ut stubbene	1
Drenering	Naturlig overflatedrenering	bør være uproblematisk når man ser på terrenget	1	naturlig
Yttervegger primær-konstruksjon	Lafteverk - Furu 13 omfar med kamlaft.	Tømmeret er for det meste i orden, selv om det sporadisk er noen råteskader som er tørket. De øverste stokkene er på vei utover.	1	vekt fra taket eller mangel på sperretak	Ta av taket	1
Vinduer	2 vinduer derav 1 original og 1 antagelig fra 1960/70-tallet. Begge i vestveggen	Dagens vindu er i god stand	1	Det ble satt inn nytt vindu oppe etter 1960/70-tallet	Rekonstruere det øverste vinduet	1
Ytterdører	Labankdøren	Ytterdøra er i god stand. Labankene er festet med trenagler.	1	Ytterdøra er i god stand.
Yttervegger Utv.kledning	ingen
Innervegger Bærende	Ingen
Dekker primærkonstr.	Govlbordene kunnen ikker tilstandsvurderes grunnet isolasjon og linoleum på golvet	usikker tilstand	2	dekket av nyere materialer	Fjernet isolasjon og belegget, sjekke golvet og sjekke bærebjelken	1
Tak konstruksjoner	Åstak med mønsås og 4 sideåser. Noen åpninger i samhaldstokkene til raftsperrer. Stående taktro.	Bra tilstand, ikke synlige skader	2	Ikke original taket	Ta av takkonstruksjonen for å bygge opp opprinnelig takkkonstruksjon med never og torv	1
Taktekking	Takkpapp	Takkpappen var dekket med sne. Sommer bilder viser taketdekket av gran/furu nåler.	2		se punt 21	1
Takrenner og nedløp	Ingen
Trapper, ramper	mangler stige/trapp til loftet	mangler	3	Borte	rekonstruere ny trapp / stige	2
Piper	Ingen
Brannslokkings-anlegg	Ingen
Elkraftanlegg	Ingen
VVS	Ingen

Sammendrag med prioritering er, pkt 4.6 i Standard16096 / Strakstiltak: / Kort sikt: Bygget er sikra, og står antakelig til neste sommar, sjølv om sikringstaket òg har fått skadar. / Middels Lang sikt: Restaurere bygget: Erstatte skadde syller, rafter, samhald, stavar og strevarar. Reparere tro, legge nytt tak, sette på ny panel på to veggar. Lage kopi av dør, reparere golv. Sette på takrenne på nordvegg.

## Kostnadsoverslag
Objektbeskrivelse

Arbeidsområde	Materialer	Arbeid			Sum
1. Rigg og drift (inkl dokumentasjon)	39 000	75	t	59 800	98 800
2. Fundamenter	-	20	t	13 600	13 600
3. Drenering	-	0	t	-	-
4. Yttervegger primær-konstruksjon	-	0	t	-	-
5. Vinduer	920	25	t	17 000	17 920
6. Ytterdører	-	0	t	-	-
7. Yttervegger Utv.kledning	-	0	t	-	-
8. Innervegger Bærende	-	0	t	-	-
9. Dekker primærkonstr.	-	5	t	4 500	4 500
10. Takkonstruksjoner	31 200	108	t	73 440	104 640
11. Taktekking	-	0	t	-	-
12. Takrenner og nedløp	-	0	t	-	-
13. Trapper, ramper	-	30	t	20 400	20 400
14. Piper	-	0	t	-	-
15. Elkraftanlegg	-	0	t	-	-
16. Brannvern	-	0	t	-	-
17. VVS	-	0	t	-	-
Uforutsett	14 224	0	t	37 748	51 972
20%

Sum ekskl mva	85 344	263	-	226 488	311 832
Mva	21 336		-	56 622	77 958
Sum inkl mva	106 680			283 110	389 790

Prisopplysningen har ikke bindende virkning om ikke annet er avtalt.

Montering av strøm, belysning og oppvarming er ikke restaureringskostnader

A. Monteringsanvisninger for el anlegget		5	t	4 500	4 500
B. Elanlegg til belysning	5 000	20	t	15 000	20 000
C. Transport	3 000				3 000

					27 500

## 1__Rigg_og_drift
Beskrivelse:
Rapportering og dokumentasjonsarbeid for å finne tilbake til opprinnelig konstruksjon

1__Rigg_og_drift - Summering av kostnader:		kr 98 800,00		Eks.moms

Arbeid	75	timer	59 800,00	Materialer				39 000,00
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
dokumentasjon av arbeidet og dokumentasjon av tidligere tak	40	900,00	36 000,00	leie av traktor	20	t	200,00	4 000,00
Lage plass for midlertidig / ny plassering	5	680,00	3 400,00	Stillas for takarbeidet	1		5 000,00	5 000,00
Opprydding av ny tilført material	10	680,00	6 800,00	Transport, kost, losji	1		30 000,00	30 000,00
Traktor for rydding av grunn og flytting av stabburet	20	680,00	13 600,00

## 2__Fundamenter
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
Bytte ut stubbene

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

2__Fundamenter - Summering av kostnader:		kr 13 600		Eks.moms

Arbeid	20	timer	13 600,00	Materialer				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
plassering nye stubber	10	680,00	6 800,00
Uttak av virke	10	680,00	6 800,00

## 3__Drenering
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

3__Drenering - Summering av kostnader:		kr -		Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
					rull(er)

## 4__Yttervegger_pr__konstruksjon
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
Ta av taket

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

4__Yttervegger_pr__konstruksjon - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum

					11

## 5__Vinduer
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
Rekonstruere det øverste vinduet

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:
Eller kan bestilles - kost

5__Vinduer - Summering av kostnader:			17 920,00	Eks.moms

Arbeid	25	timer	17 000,00	Materialutgifter				920,00
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
Rekonstruere øverste vindu	20	680,00	13 600,00	glass	0,6	m2	200,00	120,00
kitte det nederste vinduet	5	680,00	3 400,00	trevirke til ramme 4 fags 0,5 på 0,6m	3	m	200,00	600,00
				kit	1		200,00	200,00

## 6__Ytterdører
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

6__Ytterdører - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
					m2

## 7__Yttervegger_Utv__kledning
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

7__Yttervegger_Utv__kledning - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum

## 8__Innervegger_bærende
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

8__Innervegger_bærende - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum

## 9__Dekker_primærkonstruksjon
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
Fjernet isolasjon og belegget, sjekke golvet og sjekke bærebjelken

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

9__Dekker_primærkonstruksjon - Summering av kostnader:			4 500,00	Eks.moms

Arbeid	5	timer	4 500,00	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
dokumentasjon	5	900,00	4 500,00

## 10__Takkonstruksjoner
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
Ta av takkonstruksjonen for å bygge opp opprinnelig takkkonstruksjon med never og torv

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

10__Takkonstruksjoner - Summering av kostnader:			104 640,00	Eks.moms

Arbeid	108	timer	73 440,00	Materialutgifter				31 200,00
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
demontering taket	15	680,00	10 200,00	Never til 19,5 m2 grunnflate (ca. 26m2)	260	m2	120,00	31 200,00
montering av taksperre	15	680,00	10 200,00
gjenbruk av taktro	10	680,00	6 800,00
torvstikking	18	680,00	12 240,00
Tekking med never (minst 3 lag)	15	680,00	10 200,00
legging av torv	15	680,00	10 200,00
montere torvholdstokk og krok	20	680,00	13 600,00

## 11__Taktekking
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
se punt 21

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

11__Taktekking - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum

## 12__Takrenner_og_nedløp
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

12__Takrenner_og_nedløp - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum

## 13__Trapper_ramper
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
rekonstruere ny trapp / stige

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

13__Trapper_ramper - Summering av kostnader:			20 400,00	Eks.moms

Arbeid	30	timer	20 400,00	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
Bygge trapp/stige	20	680,00	13 600,00
Finne virke	10	680,00	6 800,00

## 14__Piper
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

14__Piper - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
					rull(er)

## 15__El
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

15__El - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
					rull(er)

## 16_Brann_
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

16_Brann_ - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
					rull(er)

## 17__VVS
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

17__VVS - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
					rull(er)

## Innstillinger
Mva	25%		ENHETER

			m
Timepris			m2m2
Timepris Arbeid	kr 680		m3m3
Timepris konsulentarbeid	kr 900		kg
			tonn
			l
			stk
			time(r )
			dag(er)
			sekk(er)
Askeladden - Tilstandsgrad			kroker
0			rull(er)
1			pakke(r )
2			time
3			dag
9			uke
			måned