## NS3423
Navn på eiendom	Gjøken			Objekt	Stallen
Eier	FeFo			SEFRAK ID	2030 17 18
Adresse				bygningsnr	193096239
Kommune	Sør-Varangerkommune kommune			Byggeår	1922
Fylke	Troms og Finnmark			Etasjer	1
Gårds og br.n.	5444-15/1			Bebygd areal	35m2 / L 7,9 m / B 4,4 m
Kontaktperson	Rolf Kollstrøm			Registreringsdato	01.04.2020
Registrert av	Mia De Coninck			Værforhold	Sol -4 grader

Tegnforklaring		TG0: Ingen symptomer / TG1: Svake symptomer / TG2: Vesentlig Symptomer / TG3: Kraftige / alvorlige symptomer / IU: Ikke tilgjengelig/undersøkt		Konsekvenser mht tid:	KG0: På lang sikt / KG1: På middels lang sikt / KG2: På kort sikt / KG3: Strakstiltak
Bygningsdel	Konstruksjon/materiale/ overflate	TG		Vurdering		KG
		Tilstandsbeskrivelse	TG	Årsak/konsekvens	Anbefalte tiltak
Fundamenter	punktvis fundamentering på nyere betongblokker	Generelt i god stand antikvarisk feil med betongblokker	1	Står stabilt.	Bytte ut til naturstein	1
Drenering	Naturlig overflatedrenering	bør være uproblematisk når man ser på terrenget	1	naturlig
Yttervegger primær-konstruksjon	Lafteverk - Furu 12 omfar med kryssnov.	sporadisk noen råteskader som er tørket eller der tømmeret er borte som i novene. Bunnsvillen på sørvest-veggen bør delvis erstattes. Det finnes også spor av fugeskum og mineralull mest på bakveggens nordøstre hjørne.	2	fukt fra taket eller bakken / isolasjon ble satt for å tette sprekker	Ta alle stokkene fra hverandre og rense for isolasjon og skum / skifte deler av bunnsvillen i sør-vestveggen. Rekonstruere novene.	3
Vinduer	2 vinduer antagelig fra 1960/70-tallet	Dagens vindu er i god stand	1	Det ble satt inn nye vinduere før 2003	Rekonstruere vinduene	1
Ytterdører	Panelt dør	Ytterdøra er i god stand.	1	Ytterdøra er i god stand.
Yttervegger Utv.kledning	ingen
Innervegger Bærende	innevegge nvar kledd med papp og panel	Ikke mulig å undersøke - det er satt inn en moderne dør		panelt og ny innerdør satt inn for å tette av rommet	Sette inn en ny innerdør	0
Dekker primærkonstr.	Gulvet i stor-rommet er stort sett intakt, det mangler 3 golvplanker i båsen. Golvet i det adskilte rommet er ikke mulig å sjekke nå. Golvbjelken under var synlig men kunne ikke inspiseres	Der plankene var synlig er de i god stand	2	Det adskilte rommet har fått nytt golv opp på det gamle.	sjekke golvet i det adskilte rommet og sjekke bærebjelken under golvet	1
Tak konstruksjoner	Åstak med mønsås og 4 sideåser. Noen åpninger i samhaldstokkene til raftsperrer. Stående taktro, tverrliggere og igjen stående taktro.	ikke mulig å avdekke eventuelle vannlekkasjer der taket er bygd opp av flere lag	2	dobbel konstruksjon - vanskelig å se spor til råte.	Ta av takkonstruksjonen for å kunne ta ned tømmeret og for å kunne inpisere taket og gjenbruke så mye som mulig av taktroen fra nåværende tak.	1
Taktekking	Takkpapp	Takkpappen var dekket med sne. Sommer bilder viser taketdekket av furu nåler.	2		se punt 21	1
Takrenner og nedløp	Ingen
Trapper, ramper	Ingen
Piper	Ingen
Brannslokkings-anlegg	Ingen
Elkraftanlegg	Ingen
VVS	Ingen

Sammendrag med prioritering er, pkt 4.6 i Standard16096 / Strakstiltak: / Kort sikt: Bygget er sikra, og står antakelig til neste sommar, sjølv om sikringstaket òg har fått skadar. / Middels Lang sikt: Restaurere bygget: Erstatte skadde syller, rafter, samhald, stavar og strevarar. Reparere tro, legge nytt tak, sette på ny panel på to veggar. Lage kopi av dør, reparere golv. Sette på takrenne på nordvegg.

## Kostnadsoverslag
Objektbeskrivelse

Arbeidsområde	Materialer	Arbeid			Sum
1. Rigg og drift (inkl dokumentasjon)	70 000	35	t	28 200	98 200
2. Fundamenter	-	18	t	12 240	12 240
3. Drenering	-	0	t	-	-
4. Yttervegger primær-konstruksjon	-	185	t	132 600	132 600
5. Vinduer	2 440	60	t	40 800	43 240
6. Ytterdører	-	0	t	-	-
7. Yttervegger Utv.kledning	-	0	t	-	-
8. Innervegger Bærende	5 000	20	t	13 600	18 600
9. Dekker primærkonstr.	-	20	t	14 700	14 700
10. Takkonstruksjoner	10 400	80	t	54 400	64 800
11. Taktekking	-	0	t	-	-
12. Takrenner og nedløp	-	0	t	-	-
13. Trapper, ramper	-	0	t	-	-
14. Piper	-	0	t	-	-
15. Elkraftanlegg	-	0	t	-	-
16. Brannvern	-	0	t	-	-
17. VVS	-	0	t	-	-
Uforutsett	17 568	0	t	59 308	76 876
20%

Sum ekskl mva	105 408	418	-	355 848	461 256
Mva	26 352		-	88 962	115 314
Sum inkl mva	131 760			444 810	576 570

Prisopplysningen har ikke bindende virkning om ikke annet er avtalt.

Montering av strøm, belysning og oppvarming er ikke restaureringskostnader

A. Monteringsanvisninger for el anlegget		10	t	9 000	9 000
B. Elanlegg til belysning og 2 panelovener i glass på hver 1000 Watt	10 000	25	t	18 750	28 750
C. Transport, kost	3 000				3 000

					40 750

## 1__Rigg_og_drift
Beskrivelse:
Rapportering og dokumentasjonsarbeid for å finne tilbake til opprinnelig konstruksjon

1__Rigg_og_drift - Summering av kostnader:		kr 98 200,00		Eks.moms

Arbeid	35	timer	28 200,00	Materialer				70 000,00
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
dokumentasjon av arbeidet	20	900,00	18 000,00	lagringsutstyr (presenning, mellomdelere, golv…)	1	stk	10 000,00	10 000,00
Lage plass for å lagre tømmeret	5	680,00	3 400,00	Transport, kost, losji	1		60 000,00	60 000,00
Opprydding av ny tilført material i rommet	10	680,00	6 800,00

## 2__Fundamenter
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
Bytte ut til naturstein

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

2__Fundamenter - Summering av kostnader:		kr 12 240		Eks.moms

Arbeid	18	timer	12 240,00	Materialer				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
Finne og sette nye steiner istedenfor betongsteinene	18	680,00	12 240,00	natursteiner

## 3__Drenering
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

3__Drenering - Summering av kostnader:		kr -		Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
					rull(er)

## 4__Yttervegger_pr__konstruksjon
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
Ta alle stokkene fra hverandre og rense for isolasjon og skum / skifte deler av bunnsvillen i sør-vestveggen. Rekonstruere novene.

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

4__Yttervegger_pr__konstruksjon - Summering av kostnader:			132 600,00	Eks.moms

Arbeid	185	timer	132 600,00	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
Merking av tømmeret for nedplukking	10	680,00	6 800,00
uttak av virke	15	680,00	10 200,00
Demontering tømmer	40	680,00	27 200,00
Bytte ut kritiske nover	20	680,00	13 600,00
rensing av tømmer	20	680,00	13 600,00
skifte deler av bunnsvill sørvest veggen	20	680,00	13 600,00
Sette opp tømmeret med mose immellom	40	680,00	27 200,00
Sanke mose - ca 1000 kilo	15	680,00	10 200,00
Tette møkkluka i nordøstveggen på utsiden	15	680,00	10 200,00

					130

## 5__Vinduer
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
Rekonstruere vinduene

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:
KAN EVENTUELT BESTILLES

5__Vinduer - Summering av kostnader:			43 240,00	Eks.moms

Arbeid	60	timer	40 800,00	Materialutgifter				2 440,00
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
Rekonstruere begge vinduene	60	680,00	40 800,00	glass	1,2	m2	200,00	240,00
				trevirke til ramme 8 fags 1m på 0,6m	10	m	200,00	2 000,00
				kit	1		200,00	200,00

## 6__Ytterdører
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

6__Ytterdører - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
					m2

## 7__Yttervegger_Utv__kledning
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

7__Yttervegger_Utv__kledning - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum

## 8__Innervegger_bærende
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
Sette inn en ny innerdør

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

8__Innervegger_bærende - Summering av kostnader:			18 600,00	Eks.moms

Arbeid	20	timer	13 600,00	Materialutgifter				5 000,00
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
Merking og ta ned innerveggen	10	680,00	6 800,00	Innerdør	1	stk	5 000,00	5 000,00
Sette opp innerveggen med mos immellom	10	680,00	6 800,00

## 9__Dekker_primærkonstruksjon
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
sjekke golvet i det adskilte rommet og sjekke bærebjelken under golvet

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:
uttak av trevirke - se Yttervegger primærkonstruksjon

9__Dekker_primærkonstruksjon - Summering av kostnader:			14 700,00	Eks.moms

Arbeid	20	timer	14 700,00	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
dokumentasjon	5	900,00	4 500,00
lage 3 golvbord til båsen	10	680,00	6 800,00
rekonsturere båsen	5	680,00	3 400,00

## 10__Takkonstruksjoner
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
Ta av takkonstruksjonen for å kunne ta ned tømmeret og for å kunne inpisere taket og gjenbruke så mye som mulig av taktroen fra nåværende tak.

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

10__Takkonstruksjoner - Summering av kostnader:			64 800,00	Eks.moms

Arbeid	80	timer	54 400,00	Materialutgifter				10 400,00
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
Merking av taket og demontering	20	680,00	13 600,00	taktro der gammelt pipebeslag var og ved eventuelle skader	10	m2	120,00	1 200,00
montering av taket - gjenbruk	40	680,00	27 200,00	takpapp 33 m2 grunnflate	46	m2	200,00	9 200,00
takpapp	20	680,00	13 600,00

## 11__Taktekking
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
se punt 21

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

11__Taktekking - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum

## 12__Takrenner_og_nedløp
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

12__Takrenner_og_nedløp - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum

## 13__Trapper_ramper
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

13__Trapper_ramper - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
					rull(er)

## 14__Piper
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

14__Piper - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
					rull(er)

## 15__El
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

15__El - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
					rull(er)

## 16_Brann_
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

16_Brann_ - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
					rull(er)

## 17__VVS
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

17__VVS - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
					rull(er)

## Innstillinger
Mva	25%		ENHETER

			m
Timepris			m2m2
Timepris Arbeid	kr 680		m3m3
Timepris konsulentarbeid	kr 900		kg
			tonn
			l
			stk
			time(r )
			dag(er)
			sekk(er)
Askeladden - Tilstandsgrad			kroker
0			rull(er)
1			pakke(r )
2			time
3			dag
9			uke
			måned