## NS3423
Navn på eiendom	Gjøken			Objekt	Skogfosskoia
Eier	FeFo			SEFRAK ID	2030 17 19
Adresse				bygningsnr	193096247
Kommune	Sør-Varangerkommune kommune			Byggeår	før 1882
Fylke	Troms og Finnmark			Etasjer	1
Gårds og br.n.	5444-15/1			Bebygd areal	15,8m2 / L 4,3 m / B 3,6 m
Kontaktperson	Rolf Kollstrøm			Registreringsdato	01.04.2020
Registrert av	Mia De Coninck			Værforhold	Sol -4 grader

Tegnforklaring		TG0: Ingen symptomer / TG1: Svake symptomer / TG2: Vesentlig Symptomer / TG3: Kraftige / alvorlige symptomer / IU: Ikke tilgjengelig/undersøkt		Konsekvenser mht tid:	KG0: På lang sikt / KG1: På middels lang sikt / KG2: På kort sikt / KG3: Strakstiltak
Bygningsdel	Konstruksjon/materiale/ overflate	TG		Vurdering		KG
		Tilstandsbeskrivelse	TG	Årsak/konsekvens	Anbefalte tiltak
Fundamenter	Punktfundamentert, natur steiner	Generelt i god stand, litt nedsig i fundamentene under nordveggen	1	Står stabilt.	Løfte opp steiner i nordveggen, når taket er borte	1
Drenering	Naturlig overflatedrenering	bør være uproblematisk når man ser på terrenget	1	naturlig
Yttervegger primær-konstruksjon	Lafteverk - Furu 10 omfar med kryssnov.	Stokk nr 8 i nordvegg er delvis råtnet bort. Novene i nordveggen må sjekkes.	2	Tidligere vanninntregning fra før nytt tak på 60-tallet ble lagt	Sjekke bunnsvillen i nordvestre hjørne. Sjekke konstruksjonen av novene i nordøstre hjørne. Bare kritiske skader byttes ut. Bygget trenger ikke å være tett. Lage en beskyttende halvstokk for stokk nr 8 i nordveggen.	1
Vinduer	2 vinduer antagelig fra 1960-tallet	Vinduet i gavelveggen mot vest er beskyttet med en provisorisk plate og noe glass mangler. Vinduet mot sør kan enda stå i flere år, bare kitten er litt krakelert.	2	Det ble satt inn nye vinduer antagelig ca. 1960-tallet	Rekonstruere vinduene. Vi mangler bilder av de gamle vinduene – Evt Reparere vinduene/glassene, legge nytt kitt på de eksisterende vinduene.	1
Ytterdører	labankdør av stående bord. med utvendige labanker med antatt trenagler. Hengslene er av nyere dato og er OK. Ut fra bildet fra 1896 så har døren vært 2 omfar lavere og noe smalere enn den er nå. Nå måler dørbladet 1,7 på 0,86 m.	Ytterdøra er i god stand.	1	Ytterdøra er i god stand.	ingen tiltak. Ikke mulig å skifte til mindre døråpning	0
Yttervegger Utv.kledning	ingen
Innervegger Bærende	Ingen
Dekker primærkonstr.	Innvendig er golvet laget av brede langsgående planker (15-18cm bredt). De er ikke de originale planker. Ikke not og fjær.	Der plankene var synlig er de i god stand	1	God stand. Undersøke om det finnes en golvbjelke og i hvilken tilstand den er i.	sjekke konstruksjonen under golvet.	1
Tak konstruksjoner	Åstak med mønsås of 2 sideåser. Noen sperrebukker tappet ned i samhald. Stående taktro.	Åsene i god stand, nordligste ås bør sjekkes om hvorfor det står en stolpe under den. Taktroen i nordøstlig hjørne må skiftes, disse er fullt av vann	2	Mulig skade i takkpappen har gitt råte i taktroen	Ta av takkonstruksjonen. Prøve å rekonstruere gammel takkonstruksjon, raftsperrer/skaftunger, liggende tro av halvkløyvinger, never, stående tro av halvkløyvinger alle av unge stokker. Ellers så gjenbrukes taktroen fra nåværende tak der det er mulig	2
Taktekking	Takkpapp	Takkpappen var dekket med sne. Sommer bilder viser taketdekket av furu nåler.	2	Mulig skade i takpappen	se punkt 21	2
Takrenner og nedløp	Ingen
Trapper, ramper	Ingen
Piper	Ingen
Brannslokkings-anlegg	Ingen
Elkraftanlegg	Ingen
VVS	Ingen

Sammendrag med prioritering er, pkt 4.6 i Standard16096 / Strakstiltak: / Kort sikt: Bygget er sikra, og står antakelig til neste sommar, sjølv om sikringstaket òg har fått skadar. / Middels Lang sikt: Restaurere bygget: Erstatte skadde syller, rafter, samhald, stavar og strevarar. Reparere tro, legge nytt tak, sette på ny panel på to veggar. Lage kopi av dør, reparere golv. Sette på takrenne på nordvegg.

## Kostnadsoverslag
Objektbeskrivelse

Arbeidsområde	Materialer	Arbeid			Sum
1. Rigg og drift (inkl dokumentasjon)	30 000	80	t	66 500	96 500
2. Fundamenter	-	5	t	3 400	3 400
3. Drenering	-	0	t	-	-
4. Yttervegger primær-konstruksjon	-	60	t	40 800	40 800
5. Vinduer	2 520	70	t	47 600	50 120
6. Ytterdører	-	0	t	-	-
7. Yttervegger Utv.kledning	-	0	t	-	-
8. Innervegger Bærende	-	0	t	-	-
9. Dekker primærkonstr.	-	5	t	4 500	4 500
10. Takkonstruksjoner	32 400	90	t	61 200	93 600
11. Taktekking	-	0	t	-	-
12. Takrenner og nedløp	-	0	t	-	-
13. Trapper, ramper	-	0	t	-	-
14. Piper	-	0	t	-	-
15. Elkraftanlegg	-	0	t	-	-
16. Brannvern	-	0	t	-	-
17. VVS	-	0	t	-	-
Uforutsett	12 984	0	t	44 800	57 784
20%

Sum ekskl mva	77 904	310	-	268 800	346 704
Mva	19 476		-	67 200	86 676
Sum inkl mva	97 380			336 000	433 380

Prisopplysningen har ikke bindende virkning om ikke annet er avtalt.

Montering av strøm, belysning og plexiglass er ikke restaureringskostnader

A. Monteringsanvisninger for el anlegget og plexiglass		10	t	9 000	9 000
B. El anlegg til belysning	10 000	20	t	15 000	25 000
C. Plexiglass - print - montering	15 000	10	t	6 800	21 800
D. Transport, kost	3 000				3 000

					55 800

## 1__Rigg_og_drift
Rapportering og dokumentasjonsarbeid for å finne tilbake til opprinnelig konstruksjon

1__Rigg_og_drift - Summering av kostnader:		kr 96 500,00		Eks.moms

Arbeid	80	timer	66 500,00	Materialer				30 000,00
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
dokumentasjonsarbeid for å finne mer info om opprinnelig konstruksjon	55	900,00	49 500,00	Transport, kost, losji	1		30 000,00	30 000,00
Rapportering av istandsettning	25	680,00	17 000,00

## 2__Fundamenter
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
Løfte opp steiner i nordveggen, når taket er borte

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

2__Fundamenter - Summering av kostnader:		kr 3 400		Eks.moms

Arbeid	5	timer	3 400,00	Materialer				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
løfte opp steinene under nordveggen	5	680,00	3 400,00

## 3__Drenering
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

3__Drenering - Summering av kostnader:		kr -		Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
					rull(er)

## 4__Yttervegger_pr__konstruksjon
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
Sjekke bunnsvillen i nordvestre hjørne. Sjekke konstruksjonen av novene i nordøstre hjørne. Bare kritiske skader byttes ut. Bygget trenger ikke å være tett. Lage en beskyttende halvstokk for stokk nr 8 i nordveggen.

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

4__Yttervegger_pr__konstruksjon - Summering av kostnader:			40 800,00	Eks.moms

Arbeid	60	timer	40 800,00	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
Sjekke bunnsvill i nordvestre hjørne	10	680,00	6 800,00
Bytte ut kritiske nover	20	680,00	13 600,00
Beskyttende halvstokk nr 8	20	680,00	13 600,00
Uttak av virke i skogen	10	680,00	6 800,00

					215

## 5__Vinduer
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
Rekonstruere vinduene. Vi mangler bilder av de gamle vinduene – Evt Reparere vinduene/glassene, legge nytt kitt på de eksisterende vinduene.

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:
KAN EVT BESTILLES

5__Vinduer - Summering av kostnader:			50 120,00	Eks.moms

Arbeid	70	timer	47 600,00	Materialutgifter				2 520,00
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
Rekonstruere vindu vestvegg	40	680,00	27 200,00	glass	1,6	m2	200,00	320,00
Rekonstruere vindu sørvegg	30	680,00	20 400,00	trevirke til ramme 6 fags / 1på 1m / 1 på 0,58m	10	m	200,00	2 000,00
				kit	1		200,00	200,00

## 6__Ytterdører
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
ingen tiltak. Ikke mulig å skifte til mindre døråpning

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

6__Ytterdører - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
					m2

## 7__Yttervegger_Utv__kledning
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

7__Yttervegger_Utv__kledning - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum

## 8__Innervegger_bærende
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

8__Innervegger_bærende - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum

## 9__Dekker_primærkonstruksjon
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
sjekke konstruksjonen under golvet.

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

9__Dekker_primærkonstruksjon - Summering av kostnader:			4 500,00	Eks.moms

Arbeid	5	timer	4 500,00	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
dokumentasjon	5	900,00	4 500,00

## 10__Takkonstruksjoner
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
Ta av takkonstruksjonen. Prøve å rekonstruere gammel takkonstruksjon, raftsperrer/skaftunger, liggende tro av halvkløyvinger, never, stående tro av halvkløyvinger alle av unge stokker. Ellers så gjenbrukes taktroen fra nåværende tak der det er mulig

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

10__Takkonstruksjoner - Summering av kostnader:			93 600,00	Eks.moms

Arbeid	90	timer	61 200,00	Materialutgifter				32 400,00
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
Ta ned takket	10	680,00	6 800,00	never til 16m2 grunnflate (ca 27m2)	270	m2	120,00	32 400,00
Lage raftsperrer / finne unge stokker til halvkløyvinger / finne pipestein	30	680,00	20 400,00
Legge halvkløyvinger	20	680,00	13 600,00
Tekking med never (minst 3 lag)	15	680,00	10 200,00
Stable pipesteinene	10	680,00	6 800,00
Montere toppstokkene	5	680,00	3 400,00

## 11__Taktekking
Beskrivelse av anbefalt tiltak:
se punkt 21

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

11__Taktekking - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum

## 12__Takrenner_og_nedløp
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

12__Takrenner_og_nedløp - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum

## 13__Trapper_ramper
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

13__Trapper_ramper - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
					rull(er)

## 14__Piper
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

14__Piper - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
					rull(er)

## 15__El
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

15__El - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
					rull(er)

## 16_Brann_
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

16_Brann_ - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
					rull(er)

## 17__VVS
Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

17__VVS - Summering av kostnader:			-	Eks.moms

Arbeid	0	timer	-	Materialutgifter				-
Arbeid	Timer	Timepris	Sum	Materialer	Antall/enhet		Pris	Sum
					rull(er)

## Innstillinger
Mva	25%		ENHETER

			m
Timepris			m2m2
Timepris Arbeid	kr 680		m3m3
Timepris konsulentarbeid	kr 900		kg
			tonn
			l
			stk
			time(r )
			dag(er)
			sekk(er)
Askeladden - Tilstandsgrad			kroker
0			rull(er)
1			pakke(r )
2			time
3			dag
9			uke
			måned